## Лист1
Описание подкатегорий В семействе используются подкатегория ВС_Зона обслуживания. Для символической графики на планах используется вложенное семейство категории "Типовые аннотации". Указания по работе с семейством Размещать элемент в модели на виде плана этажа, или в 3D виде. Отображение в средней и низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО). Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации. Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».
Таблица 2
BC_Блок_Приемно-Контрольный_Болид_Сигнал-20М
Название параметра | Описание параметра | Значение параметра
ADSK_URL документации изделия | Ссылка на документацию по изделию | https://bolid.ru/id=8
ADSK_URL страницы изделия | Ссылка на web-страницу изделия | https://bolid.ru/id=8
ADSK_Версия Revit | Указывается версия Revit, для которой разработно и протестировано семейство. | Revit 20
ADSK_Версия семейства | Указывается версия семейства (по правилам именования версий) | 2
ADSK_Дата изменения | 0 | 23.04.19
ADSK_Единица измерения | Единица измерения (кг, м.п., м², м³ и т.д.) | шт
ADSK_Завод-изготовитель | Завод изготовитель оборудования | ЗАО НВП «Болид»
ADSK_Код изделия | Код оборудования, изделия, материала | АЦДР.425513.017
ADSK_Марка | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Сигнал-20М
ADSK_Масса | Масса единицы изделия | 0.5
ADSK_Наименование | Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный. Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ
ADSK_Наименование краткое | Наименование в краткой форме, для размещения на графических документах | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный
ADSK_Позиция | Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях
ADSK_Примечание | 0
ADSK_Размер_Высота | Габаритный размер (высота элемента) | 177
ADSK_Размер_Глубина | Глубина проема, отверстия, приямка | 42
ADSK_Размер_Ширина | Габаритный размер (ширина элемента) | 332
BC_Примечание к материалу | Примечание к материалу | Цвет материалов семейства может незначительно отличаться от реального.
------- | ------- | -------
BC_ЗО Вверх | Расстояние от центра до верхней границы зоны обслуживания | 200
BC_ЗО Влево | Расстояние от центра до левой границы зоны обслуживания | 200
BC_ЗО Вниз | Расстояние от центра до нижней границы зоны обслуживания | 200
BC_ЗО Вправо | Расстояние от центра до правой границы зоны обслуживания | 200
BC_ЗО Глубина | Глубина зоны обслуживания | 500
BC_Зона обслуживания | Зона необходимая для проведения монтажа оборудования и возможности проведения его дальнейшего обслуживания. | 0
BC_Смещение_УГО_X | Смещение условно-графического обозначения по оси Х влево, вправо. | 1

## Лист2
ADSK_Масса | Масса единицы изделия
BC_Радиус хомута крепления | Радиус хомутов крепления на столб
BC_Максимальное разрешение видеоизображения | Максимальное разрешение видеоизображения камеры
ADSK_Частота вращения двигателя | Частота вращения двигателя, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Тип помещения
BC_Зона распознавания | Отображение зоны распознавания камеры
BC_Зона инспектирования | Отображение зоны инспектирования
ADSK_Материал наименование | Наименование материала, выводится в Ведомость элементов
ADSK_Класс арматуры | Класс арматуры – 240, 400, 500.
ADSK_Свободный напор воздуха | Статический напор оборудования. Полный напор за вычетом собственного сопротивления оборудования
BC_Монтажная коробка BR-203 | отображение монтажной коробки BR-203
ADSK_Отверстие_Ширина | Ширна проема отверстия
ADSK_Площадь квартиры
ADSK_Наименование_Префикс | Значок металлопроката или префикс в наименовании элемента
BC_Количество Адаптеров-удлинителей | Количество Адаптеров-удлинителей типа BR-301 или BR-302
BC_Кронштейн BR-106 | Добавление кронштейна BR-106
ADSK_Размер_Длина | Габаритный размер (длина элемента)
ADSK_Позиция ведомость элементов | Номер вложенного семейства в Ведомости элементов
ADSK_Штамп Боковой Строка 1 должность | Первая строка штампа согласований - должность
ADSK_Размер_УголПоворота | Угол поворота элемента
ADSK_Температура воздуха на выходе из охладителя | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Единица измерения | Единица измерения (кг, м.п., м², м³ и т.д.)
ADSK_Тепловая мощность | Потребляемая/вырабатываемая тепловая мощность
ADSK_Расход воздуха | Расход воздуха на элементе системы
ADSK_Обозначение
ADSK_Отверстие_Глубина | Глубина ниши
ADSK_Расчетное количество людей с постоянным пребыванием | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Диаметр условный | Условный диаметр трубопровода. Параметр применяется преимущественно для маркирования элементов
BC_SXGA 1280x1024 | Формат видеоизображения
ADSK_Открывание | Тип открывания
ADSK_Расход канализационных стоков | Расход канализационных стоков
ADSK_Напряжение | Напряжение электрической цепи
ADSK_Штамп Боковой Строка 3 фамилия | Третья строка штампа согласований - фамилия
ADSK_Потеря давления воздуха | Потеря давления воздуха на элементе (сопротивление)
ADSK_Марка изделия | Марка закладной детали или арматурного каркаса, входящего в состав конструкции
ADSK_Штамп Строка 3 фамилия | Третья строка штампа - фамилия
ADSK_Шаг элементов | Шаг элементов в массиве
ADSK_Назначение вида | Вписывается назначение вида (План кладочный, маркировочный...)
ADSK_Классификация нагрузок | Классификация электрических нагрузок
BC_Зона детектирования | Отображение зоны детектирования камеры
BC_Зона идентификации | Отображение зоны идентификации камеры
ADSK_Площадь квартиры жилая
ADSK_Незаданный параметр | Используется при необходимости получить в спецификации пустое поле
ADSK_Перегородка лотка | Именование перегородки в системных семействах кабельных лотков
ADSK_Версия семейства | Указывается версия семейства (по правилам именования версий)
ADSK_Комплект чертежей | Комплект чертежей, в котором разработана конструкция. Передается во вложенные семейства
ADSK_Расход воздуха вытяжной | Расход вытяжного воздуха на элементе системы
ADSK_Штамп Количество листов | Количество листов
ADSK_Длина балки истинная | Фактическая длина балки (необходимая длина заготовки)
ADSK_Код лотка | Для назначения кода лотка в системных семействах кабельных лотков
ADSK_Штамп Боковой Строка 2 должность | Вторая строка штампа согласований - должность
ADSK_Штамп Строка 2 фамилия | Вторая строка штампа - фамилия
BC_Настенный кронштейн BR-110 | Кронштейн для крепления на стену
ADSK_Количество перегородок | Указывает количество перегородок в системных семействах кабельных лотков
BC_Кронштейн BR-102 | Кронштейн для крепления на угол здания
BC_Аудиоканал | Наличие аудиоканала
ADSK_Текст отметка расположения
BC_1,3Мп 1280x960 | Формат видеоизображения
BC_3Мп 2048x1536 | Формат видеоизображения
BC_3Мп 2304х1296 | Формат видеоизображения
ADSK_Наименование и номер цвета | Название или номер цвета отделки фасада. Используется для Ведомости отделки фасадов
ADSK_Штамп Строка 1 должность | Первая строка штампа - должность
BC_Угол поворота | Поворот камеры
BC_Степень защиты оболочки | Степень защиты оболочки
BC_Антивандальная защита | Наличие антивандальной защиты
BC_Диапазон рабочих температур | Диапазон рабочих температур
BC_Микрофон | Наличие микрофоа
BC_Wi-Fi | Наличие Wi-Fi
BC_Слот карты памяти | Наличие слота карты памяти
BC_Тревожный вход, выход | Наличие тревожных входа и выхода
BC_Грозозащита | Наличие Грозозащиты
BC_Питание PoE | Наличие питания PоE
BC_Потребляемая мощность | Потребляемая мощность
BC_1080р 1920х1080 | Формат видеоизображения
ADSK_Штамп Строка 6 фамилия | Шестая строка штампа - фамилия
ADSK_Номер здания
BC_ЗО Глубина | Глубина зоны обслуживания
ADSK_Код перегородки | Для назначения кода перегородки в системных семействах кабельных лотков
ADSK_Код крышки | Назначение кода крышки в системных семействах кабельных лотков
ADSK_Позиция отделки | Номер (Позиция) типа отделки на фасаде. Используется для маркировки материала фасадов и для Ведомости отделки фасадов
ADSK_Температура воздуха на входе в охладитель | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Отверстие_Отметка от этажа | Отметка отверстия от текущего этажа
ADSK_Титул Год выпуска | Год выпуска в обложке
ADSK_Расход воздуха приточный | Расход приточного воздуха на элементе системы
ADSK_Штамп Строка 6 должность | Шестая строка штампа - должность
BC_4Мп 2688х1520 | Формат видеоизображения
ADSK_Ток | Сила тока
ADSK_Версия Revit | Указывается версия Revit, для которой разработно и протестировано семейство.
ADSK_Размер_Высота базового уровня | Высота базового уровня элемента от проектного нуля
ADSK_Расчетный приток | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Полная мощность | Полная установленная мощность. S [ВА или кВА]
ADSK_Усилие_Q
ADSK_Наименование элемента фасада
ADSK_Расход теплоносителя | Расход теплоносителя на элементе системы
ADSK_Штамп Строка 4 должность | Четвертая строка штампа - должность
ADSK_Категория проема | Список специальностей, использующих проем
ADSK_Титул Строка 1 должность | Первая строка титула - должность
BC_720p 1280x720 | Формат видеоизображения
BC_Примечание к материалу | Примечание к материалу
ADSK_Площадь квартиры общая
BC_Адаптер-удлинитель BR-302 | Адаптер−удлинитель предназначен для увеличения длины кронштейна
ADSK_Сопротивление воздушного фильтра | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Элемент круглый | Параметр включен для круглых элементов и выключен для прямоугольных
ADSK_Откосы Глубина | Глубина откосов окна
ADSK_Тип воздушного фильтра | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Расход ГВ | Расход воды в системе горячего водоснабжения
BC_Адрес устройства | Адрес устройства для обмена по интерфейсу RS-485.
BC_D1 704x576 | Формат видеоизображения
BC_Дальность ИК подсветки | Дальность ИК подсветки
ADSK_Индекс квартиры
ADSK_Размер_Толщина | Габаритный размер (толщина элемента)
BC_угол обзора | Угол обзора камеры
ADSK_Теплопотери | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
BC_Отображение в спецификации | Отображение семейства в спецификации
ADSK_Наименование краткое | Наименование в краткой форме, для размещения на графических документах
ADSK_Примечание
ADSK_Размер_Смещение от уровня | Смещение элемента от базового уровня
BC_Монтажный адаптер BR-305 | Отображение монтажного адаптера BR-305
BC_Зона_Обнаружения | Отображение Зоны Обнаружения
ADSK_Расчетная вытяжка | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Размер_Толщина полки | Толщина полки элемента (балки, колонны и т.д.)
ADSK_Позиция на схеме | Позиция элемента модели, заполняется для элементов, которые на схеме узла маркируются иначе, чем на планах и в спецификации
ADSK_Штамп Боковой Строка 5 должность | Пятая строка штампа согласований - должность
BC_ЗО Вправо | Расстояние от центра до правой границы зоны обслуживания
ADSK_Масса погонного метра | Масса погонного метра проката. Может задаваться из сортамента или вычисляться в семействе
ADSK_Приток к МО | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Усилие_N
ADSK_Свободный напор жидкости | Статический напор оборудования. Полный напор за вычетом собственного сопротивления оборудования
ADSK_Штамп Боковой Строка 6 фамилия | Шестая строка штампа согласований - фамилия
ADSK_Штамп Боковой Строка 4 должность | Четвертая строка штампа согласований - должность
BC_Видеовыход | Наличие видеовыхода
BC_Монтажная коробка | Отображение монтажной коробки
BC_Угол поворота УГО | Угол, на который повернется УГО
ADSK_Этаж | Номер этажа, на котором расположен элемент
ADSK_Коэффициент площади
BC_КоннекторВход
ADSK_Штамп Строка 2 должность | Вторая строка штампа - должность
BC_8Мп 3840х2160 | Формат видеоизображения
ADSK_Номер секции
ADSK_Размер_Толщина основы
BC_Напряжение питания 12В | Выбор напряжения питания устройства (данные для подбора внешнего источника постоянного тока).
ADSK_Штамп Строка 5 фамилия | Пятая строка штампа - фамилия
ADSK_Толщина стенки | Толщина стенки (трубопроводы, воздуховоды)
ADSK_Завод-изготовитель | Завод изготовитель оборудования
BC_Зона наблюдения | Отображение зоны наблюдения камеры
ADSK_Зона | Название зоны (отсека, группы помещений), в которой расположен элемент
ADSK_Размер_Отметка расположения
ADSK_Дата изменения
ADSK_Титул Строка 2 фамилия | Вторая строка титула - фамилия
ADSK_Класс арматуры число
BC_Адаптер-удлинитель BR-301 | Адаптер−удлинитель предназначен для увеличения длины кронштейна
ADSK_Материал обозначение
ADSK_Штамп Боковой Строка 2 фамилия | Вторая строка штампа согласований - фамилия
ADSK_Штамп Строка 1 фамилия | Первая строка штампа - фамилия
ADSK_Количество фаз | Количество фаз электрической цепи. Является свойством коннектора, не может использоваться в формулах
ADSK_Размер_Радиус | Радиус элемента
BC_ЗО Вверх | Расстояние от центра до верхней границы зоны обслуживания
BC_Максимальный угол обзора | Максимальный угол обзора
BC_4Мп 2560х1440 | Формат видеоизображения
BC_6Мп 3072х2048 | Формат видеоизображения
BC_5Мп 3072x1728 | Формат видеоизображения
BC_5Мп 2592х1944 | Формат видеоизображения
ADSK_Отверстие_Отметка этажа | Проектная отметка этажа
ADSK_Штамп Строка 4 фамилия | Четвертая строка штампа - фамилия
BC_Зона обслуживания | Зона необходимая для проведения монтажа оборудования и возможности проведения его дальнейшего обслуживания.
ADSK_Тип элемента КМ | 0 сварная балка, 1 ферма, 2 прокатное сечение, 3 прокатное сечение с пластинами, 4 вложенное для составного сечения, 5 вложенное для фермы, 6 вложенное для узла
ADSK_Толщина стены | Толщина стены в семействах дверей, окон и прочих элементов по стене
ADSK_Штамп Раздел проекта | Раздел проекта (АР, КЖ0, ВК...)
ADSK_Размер_Ширина | Габаритный размер (ширина элемента)
ADSK_ОбъемНизкойДетализацииВкл
ADSK_Длина балки аналитическая | Длина балки по её аналитической оси (от оси колонны до оси колонны)
ADSK_Частота вращения вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
BC_Разрешение видеоизображения | Разрешение камеры
ADSK_Количество позиций
ADSK_URL страницы изделия | Ссылка на web-страницу изделия
ADSK_Штамп Наименование объекта | Наименование объекта
ADSK_Позиция | Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях
BC_Монтажная коробка BR-204 | Отображение монтажной коробки 204
ADSK_Марка | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
ADSK_Расчетное количество людей с временным пребыванием | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Тип квартиры
ADSK_Температура воздуха на выходе из нагревателя | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Площадь проемов | Площадь проемов в отделке помещений
BC_Ток потребления в дежурном режиме, мА | Данные потребления тока для расчета времени работы оборудования в дежурном режиме.
BC_Матрица | Размер матрицы
ADSK_Категория помещения
BC_Тело зоны обзора | Отображение тела зоны обзора
ADSK_Материал | Материал, по которому можно отсортировать семейство в спецификации
ADSK_Количество элементов
ADSK_Штамп Боковой Строка 4 фамилия | Четвертая строка штампа согласований - фамилия
ADSK_Группирование | Параметр для пользовательского группирования элементов в спецификациях
ADSK_Наименование приточной системы | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Арматура эскиз
ADSK_Размер_Глубина | Глубина проема, отверстия, приямка
ADSK_Титул Строка 1 фамллия | Первая строка титула - фамилия
BC_ЗО Влево | Расстояние от центра до левой границы зоны обслуживания
ADSK_Размер_Толщина стенки | Толщина стенки элемента
ADSK_Компенсация вытяжки от МО | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Теплопоступления от оборудования | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Титул Директор | Директор - фамилия
ADSK_Предел огнестойкости | Предел огнестойкости (конструкций, изделий) для типа
ADSK_Номинальная мощность | Номинальная электрическая мощность. P [Вт или кВт]
ADSK_Тип элемента КЖ | 1 арматурный стержень, 2 часть арм каркаса, 4 часть закладной детали, 8 арм каркас в сборе, 16 закладная в сборе
ADSK_Коэффициент мощности | Косинус угла сдвига между током и напряжением
ADSK_Наименование_Текст1
ADSK_Количество | Количество изделий, конструкций и др. семейств, подлежащих подсчету
BC_Монтажная коробка BR-201 | отображение монтажной коробки BR-201
ADSK_Предел огнестойкости экземпляра | Предел огнестойкости (конструкций, изделий) для экземпляра стен, перекрытий, потолков и т.п.
ADSK_Потеря давления воздуха в охладителе | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Способ подсчета массы | Определяет метод, по которому будет определяться масса элемента (через длину и массу погонного метра, через объем, вычисляется внутри семейства и тд)
ADSK_Арматура семейством | Параметр включен для арматуры, выполненной загружаемыми семействами, и отключен для стандартной арматуры
ADSK_Размер_Диаметр | Диаметр круглого элемента
BC_Используемое разрешение видеоизображения | Используемое разрешение видеоизображения камеры в проекте
ADSK_Штамп Боковой Инвентарный номер | Инвентарный номер
ADSK_Количество фаз числовое
BC_Минимальный угол обзора | Минимальый угол обзора камеры
ADSK_Расход ХВ | Расход воды в системе холодного водоснабжения
BC_Зона ИК | Отобажение зоны ИК подсветки
BC_Потолочный кронштейн BR-104 | Кронштейн для крепления на потолок
ADSK_Штамп Строка 3 должность | Третья строка штампа - должность
ADSK_Потеря давления жидкости | Потеря давления жидкости на элементе (сопротивление)
ADSK_Вытяжка от МО | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
BC_Зона мониторинга | Отображение зоны мониторинга камеры
ADSK_Номер стояка | Обозначение стояка на схемах, планах
ADSK_Комплект | Марка комплекта оборудования или комплекта чертежей, к которому принадлежит элемент
ADSK_Штамп Боковой Строка 6 должность | Шестая строка штампа согласований - должность
ADSK_Отверстие_Функция | Функциональное назначение отверстия
ADSK_Арматура гнутая | Параметр включен для гнутых форм арматуры и выключен для прямых стержней
ADSK_Штамп Боковой Строка 3 должность | Третья строка штампа согласований - должность
ADSK_Размер_ДиаметрИзделия | Диаметр круглого составного изделия, например арматурного каркаса
BC_КоннекторВыход
ADSK_Группа конструкций
BC_Кронштейн BR-103 | Кронштейн для крепления на столб
ADSK_Усилие_M
ADSK_Код изделия | Код оборудования, изделия, материала
ADSK_Наименование | Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики
ADSK_Температура в помещении | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
BC_Ток потребления в тревожном режиме, мА | Данные потребления тока для расчета времени работы оборудования в тревожном режиме.
ADSK_Норма расхода | Норма расхода материала или изделий на 1м² или 1м³, используется в формулах
ADSK_Наименование вытяжной системы от МО | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Штамп Боковой Строка 5 фамилия | Пятая строка штампа согласований - фамилия
ADSK_Штамп Боковой Строка 1 фамилия | Первая строка штампа согласований - фамилия
BC_D1 704x480 | Формат видеоизображения
ADSK_Подрезка ширина | Используется в фасках и подрезках пластин
ADSK_Отверстие_Высота | Высота отверстия
ADSK_Владелец вида | Фамилия специалиста, редактирующего вид - для сортировки в диспетчере проекта
ADSK_Наименование вытяжной системы | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Подрезка длина | Используется в фасках и подрезках пластин
ADSK_Номер квартиры
BC_Смещение_УГО_X | Смещение условно-графического обозначения по оси Х влево, вправо.
BC_CIF 352x288 | Формат видеоизображения
ADSK_Количество комнат
ADSK_Номер помещения квартиры
ADSK_Температура воздуха на входе в нагреватель | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Размер_В погонных метрах
ADSK_Штамп Строка 5 должность | Пятая строка штампа - должность
ADSK_Размер_Высота | Габаритный размер (высота элемента)
ADSK_Титул Строка 2 должность | Вторая строка титула - фамилия
ADSK_Расход холодоносителя | Расход холодоносителя на элементе системы
BC_Угол наклона | Наклон камеры
BC_CIF 352x240 | Формат видеоизображения
ADSK_Наименование системы компенсации МО | Параметр пространства, участвует в заполнении таблицы тепловоздушных балансов и может отображаться на планах этажей
ADSK_Отверстие_Отметка от нуля | Отметка отверстия от нуля (проектная)
ADSK_Эскиз сечения | Эскиз сечения составной или сварной балки. Выводится в Ведомость элементов
BC_Напряжение питания 24В | Выбор напряжения питания устройства (данные для подбора внешнего источника постоянного тока).
ADSK_Расход жидкости | Расход жидкости
ADSK_Уклон | Предназначен для маркировки уклона трубопроводов, трассировка которых выполнена без уклона либо с уклоном не кратным целому числу.
ADSK_Потеря давления воздуха в нагревателе | Параметр оборудования, участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных
ADSK_Наименование профиля
ADSK_URL документации изделия | Ссылка на документацию по изделию
ADSK_Этап возведения | Используется для деления конструкций на уровни/этапы возведения, для переопределения графики, в формулах спецификаций
ADSK_Масса_Текст | Параметр используется для ведомостей, в которых поле остаётся пустым если масса не задана. В случае использования числового параметра отображается ноль
BC_Настенное крепление | Отображение настенного крепления
BC_Потолочное крепление | Отображение потолочного крепления
BC_Столбовое крепление | Отображение столбового крепления
BC_Угловое крепление | Отображение углового крепления
BC_Поворот углового кронштейна | Поворот углового кронштейна на 90°
BC_Монтажная коробка BR-202 | Отображение Короб BR-202
BC_Угол крена | Поворот объектива (камеры) вокруг оси
BC_ЗО Вниз | Расстояние от центра до нижней границы зоны обслуживания
ADSK_Холодильная мощность | Потребляемая/вырабатываемая холодильная мощность
ADSK_Площадь с коэффициентом
ADSK_Марка конструкции
ADSK_Материал тип подсчета | Способ подсчета количества материала. 0 в штуках, 1 длина, 2 площадь, 3 объем, 4 масса, -1 не подсчитывать